二项式法求计算负荷

简介

二项式法求计算负荷，

计算

将用电负荷组的计算负荷分为两项计算 基本负荷值：用电设备组的平均最大负荷值 附加功率值：考虑数台大容量用电设备对总计算负荷的影响 以同一工作制的单位组用电设备的计算负荷为例 Pc = bPe + cPx Qc = Pc 式中，Pe-该用电设备组的设备容量总和

Px-该组中，x台大容量用电设备投入运行时增加的附加负荷
x-该组取用大容量用电设备的台数
b、c-二项式系数