申报充足率

申报充足率(英语:bid sufficiency)
申报充足率 申报充足率是市场成员申报的最大供给量之和与需求量之和的比值，它反映了市场供给的富余程度，从一个侧面反映了市场的竞争力度。

中文名称	申报充足率
英文名称	bid sufficiency，BS
定 义	市场成员申报的最大供给量之和与需求量之和的比值。它反映了市场供给的富余程度，从一个侧面反映了市场的竞争力度。

应用学科 电力（一级学科），调度与通信、电力市场（二级学科） 申报充足率 申报充足率是市场成员申报的最大供给容量之和与需求之和的比值，它反映了市场供给的富余程度，从一个侧面反映了市场的竞争力度。

例如，某个时段预测负荷为1000GW，各发电企业申报的出力—报价曲线最大供给容量之和为1450GW，则供给充足率为BS＝1450／1000×100％＝145％

在美国加州电力市场中，部分市场成员和分析者把申报充足率125％作为一重要阈值，若高于此值，则认为市场竞争比较激烈，若低于此值，则认为市场竞争不足。当高于150％时，则认为市场竞争非常激烈，不需要任何限价措施。