网络安全约束

网络安全约束(英语: 市场运营机构在制定交易计划时需要考虑的网络线路(包括变压器)
)和断面传输功率限制，节点电压上、下限和电压稳定等约束。

中文名称	网络安全约束
英文名称	grid security constraint
定 义	市场运营机构在制定交易计划时需要考虑的网络线路(包括变压器)和断面传输功率限制，节点电压上、下限和电压稳定等约束。

应用学科 电力（一级学科），调度与通信、电力市场（二级学科） 网络安全约束