负荷同时率

负荷同时率负荷同时率 通常情况下，我们将一个电网按照不同的要求可以划分为若干个小的子网，负荷同时率就是在同一时刻，若干子网的最大负荷之和与整个电网的最大负荷的比值。 通常情况下，我们将一个电网按照不同的要求可以划分为若干个小的子网，负荷同时率就是在同一时刻，若干子网的最大负荷之和与整个电网的最大负荷的 比值 。

负荷同时率

负荷同时率)

负荷同时率是指在一段规定的时间内(一天或一年)内，一个电力系统或某一地区系统的综合最高负荷与各用户(或各变电所)各自的最高负荷之和的比率。